## Slide 1
Maputo, 05 de setembro de 2022

## Slide 2
Criação do INNOQ
Pilares do INNOQ
Normalização
Metrologia
Certificação
Ensaios e inspecção
Formação
Afiliações
Estrutura da apresentação

## Slide 3
24 de Março de 1993, por decreto nº 02/93 do Conselho de Ministros, revogado pelo Decreto nº 81/2020 de 9 de Setembro.
Instituição pública de âmbito nacional e é dotada de personalidade jurídica, autonomia administrativa, financeira, patrimonial e técnica.
A sua função é implementar a Política Nacional da Qualidade.
Criação do INNOQ, IP

## Slide 4
Pilares do INNOQ
Cetificação
Normalização
Ensaios e Inspecção
Metrologia

## Slide 5
NORMALIZAÇÃO

## Slide 6
Documento Técnico
O que é uma norma?
É um documento, resultado de um processo de consenso das partes interessadas, que contém informação técnica relacionada com os requisitos, métodos de ensaio, boas práticas, terminologia e definições, entre outros, de determinado produto ou serviço.

## Slide 7
Fases de Elaboração da Norma Moçambicana
Fases | Documento associado | Abreviatura
1 – Proposta de novo item | Projecto de novo item de trabalho | PN
2 - Preparação | Projecto de novo item de trabalho | APrNM
3 - Formulação | Proposta de NM | PrNM
4 – Inquérito Público e aprovação | Proposta de NM e NM | NM
5 - Publicação | Norma Moçambicana | NM

## Slide 8
Organização Internacional de Normalização – ISO
Comissão Internacional Electrotécnica- IEC
Codex Alimentarius – Normas Internacionais de Alimentos
Decreto n.º 8/2022: Aprova o Regulamento de Normalização e Avaliação da Conformidade e revoga os Decretos n.º 59/2009, de 8 de Outubro e n.º 19/2010, de 30 de Junho.
Directiva INNOQ 1:1998 - Elaboração das Normas Moçambicanas.
Processo de Normalização

## Slide 9
Processo de Elaboração da Norma Moçambicana

## Slide 10
Quem participa?

## Slide 11
MAIS DE 1489 NORMAS PUBLICADAS EM DIFERENTES ÁREAS
Alimentos, Saúde, Agro- Indústria e Protecção Ambiental
Gestão da Qualidade, Gestão Ambiental, Segurança, Turismo, Finanças e Normas Básicas
Engenharia Mecânica, Combustíveis, Caldeiras e Recipientes Sobre-pressão e Transportes
Engenharia Civil, Desenho Técnico, Florestas e Produtos Derivados de Madeira
Engenharia Electrotécnica, Electrónica e Comunicações
432
186
220
375
276
Acervo de Normas elaboradas

## Slide 12
Exemplos de normas
Norma de um produto:NM 354:2011- Blocos vazados de betão simples para alvenaria
Norma de um processo: NM 19:2012 –
Água mineral natural - Especificações
Norma de um método: NM 569:2014 – Madeiras Determinação do conteúdo de humidade para ensaios físicos e mecãnicos- parte 1
Metodo de um procedimento: NM 383-4:2014 – Instalações eléctricas de baixa tensão – Parte 4- proteção para garantir segurança

## Slide 13
Lista de Normas Gerais sobre Biocombustíveis
NM 273: 2011 – Álcool etílico combustível – Determinação do teor de resíduo por – evaporação
NM 369: 2011 – Biodiesel – determinação de glicerina total e do total de triglicerídeos em biodiesel
NM 370: 2011 – Álcool etílico – determinação da condutividade eléctrica
NM 371: 2011 – Álcool etílico – determinação da acidez total
NM 372: 2011 – Biodiesel – determinação da concentração de metanol e/ou etanol por cromatografia gasosa
NM 373: 2011 – Biodiesel – determinação da glicerina livre, monoglicerídeos, diglicerídeos, triglicerídeos e glicerina total por cromatografia gasosa
NM 374: 2011 - Biodiesel – determinação de glicerina livre em biodiesel de rícino por cromatografia gasosa

## Slide 14
AprNM ASTM E 3050 – Especificação padrão para Etanol desnaturado para uso como combustível para cozinha e electrodomésticos
PN Etanol combustível — Determinação da massa específica e do teor alcoólico por densímetro de vidro.
PN Etanol combustível — Determinação do teor de resíduo por evaporação.
PNM Etanol combustível — Determinação da acidez total por titulação colorimétrica
PN de Biocombustíveis a serem desenvolvidas

## Slide 15
Melhora o acesso ao mercado e facilita o comércio.
A normalização é a base para a Garantia da Qualidade.
Protecção da saúde e segurança humana.
Aumenta o índice de produtividade.
Conserva as fontes de recursos naturais.
Minimiza o desperdício.
Ajuda na transferência de tecnologia.
Facilita o comércio nacional e internacional.
Eliminação das barreiras técnicas ao comércio.
Importância da Normalização

## Slide 16
Formação
  O INNOQ, IP ministra acções formativas em diferentes áreas:
  Sistemas de Gestão: NM ISO 9001, 14001, 45001 e 22000
  Auditorias internas;
  Elaboração de planos da qualidade
  Verificação e calibração de instrumentos de medição;

## Slide 17
ISO - Organização Internacional de Normalização;
OIML – Organização Internacional de Metrologia Legal;
SADC SQAM – Organismo Regional que coordena as actividades de Normalização, Garantia da Qualidade, Acreditação e Metrologia da SADC.
Ponto de Inquérito e de notificação de regulamentos técnicos para o acordo da OMC (Organização Mundial do Comércio);
Principais Afiliações Internacionais e Regionais

## Slide 18
METROLOGIA

## Slide 19
Metrologia é a ciência das medições e suas aplicações.
O que é Metrologia?

## Slide 20
Calibração - Metrologia Industrial;
Verificação - Metrologia Legal ;
Fiscalização - Metrologia Legal ;
Actividades desenvolvidas pela Divisão de Metrologia

## Slide 21
Áreas da Metrologia em actividade no INNOQ, IP
Massa
Temperatura
Volume
Pressão
Dimensional
Eléctrica

## Slide 22
Instrumentos sujeitos a calibração

## Slide 23
Instrumentos sujeitos ao controlo metrológico
Termómetros Clínicos
Pesos e balanças
Fita métrica e metros
Produtos Pré-medidos
Bombas de combustível
Esfigmomanómetros
Básculas

## Slide 24
CERTIFICAÇÃO

## Slide 25
Procedimento pelo qual uma terceira parte dá garantia por escrito, de que um Sistema, Serviço ou Produto cumprem com os requisitos especificados nas normas.
O QUE É?

## Slide 26
Certificação
Implementar e Certificar Sistemas de Gestão é uma decisão estratégica para responder as necessidades do Desenvolvimento Sustentável e da Competitividade das Organizações em mercados mais exigentes e concorrenciais.
ISO 9001
Para quê…..

## Slide 27
Tipos de certificação
Sistemas de Gestão
Produtos
Serviços
  NM ISO 9001
  NM ISO 14001
  NM ISO 45001
  NM ISO 22000
  NM 393 HACCP
  NM 19
  NM 23
  NM 416
  NM 420

## Slide 28
A certificação de produto é feita atravês de colheita de amostras e posterior análise em laboratórios, ou avaliação no local tendo referência para comparação normas técnicas especificas para cada produto ou regulamentos.
Certificação de Produtos

## Slide 29
Ensaios e Inspecção

## Slide 30
Criado com objectivo de assegurar a confiança de que produtos, processos e instalações cumprem com os regulamentos internacionais, locais, normas técnicas e especificações.
Os nossos serviços cobrirão aspectos da qualidade, saúde e segurança, gestão ambiental, bem como a eficiência e integridade patrimonial.
Inspecção e Ensaios

## Slide 31
Ensaios
Produtos alimentares
Inspecção (técnica)
Caldeiras, elevadores, transporte de cargas perigosas, materiais eléctricos, etc.

## Slide 32
Obrigada
O seu parceiro para a qualidade
MAPUTO (SEDE) SOFALA NAMPULA
Av. Moçambique Rua Governador Augusto Castilho Av. de Trabalho
Parcela 7168/D1/7 Nº 79, 1º Andar Nº 3177
Bairro do Zimpeto Bairro Chaimite Cidade de Nampula
C.P: 2983 Cidade da Beira Tel: +258 83 3279533
Tel: +258 21344600 Tel: +258 83 3279562
Fax: +258 21344610
Linha verde: 800300600